# AnalogEVSE Bauanleitung
04/2016 v1.7
## Allgemeine Hinweise
Dieser Bausatz enthält alle Bauteile, die für den Bau und Test der AnalogEVSE Ladesteuerung benötigt werden. Das Bestücken der Platine erfordert ein gewisses Maß an Erfahrung im Umgang mit dem Lötkolben. Falsch eingelötete Bauteile oder Lötzinnrückstände auf der Platine führen zu Fehl- oder Nichtfunktion. Sauberes und sorgfältiges Arbeiten ist daher sehr wichtig. Bitte lesen Sie diese Anleitung durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
Details zur Schaltung gibt es unter analogevse.xyz
## Sicherheitshinweis
Bei dieser Schaltung befinden 230V Netzspannung und Niederspannung auf der selben Platine. Ist die Schaltung mit dem Stromnetz verbunden, ist daher beim Hantieren mit der Platine äußerste Vorsicht geboten.
## Werkzeug
Folgende Werkzeuge und Geräte werden benötigt:
- ein feiner Lötkolben und dünnes Lötzinn
- ein Seitenschneider
- evtl. eine kleine Zange zum Zurechtbiegen von Anschlussdrähten
- ein Multimeter
- ein Oszilloskop oder Frequenzzähler, alternativ ein Intrument oder Stimmgerät
## Vorbereitung
Prüfen Sie anhand der Stückliste die Vollständigkeit der Bauteile und identifizieren Sie die einzelnen Komponenten.
Hinweis: R9 (1k/1W) hat einen grünen Körper, D9 hat Klebestreifen an den Beinchen
## Zusammenbau
### Allgemeine Hinweise
Grundsätzlich empfiehlt sich beim Zusammenbau der Steuerung folgendes Vorgehen:
- Bestücken und Test des Netzteils
- Bestücken und Test der Steuerung
- Einbau ins Hutschienengehäuse
Alle Bauteile sollten so eingelötet werden, dass sie möglichst fest auf der Platine aufliegen und kein Spiel haben. Eine Ausnahme bilden die Transistoren und Spannungsregler. Ihre Beinchen sollten in eingelötetem Zustand etwa 7mm lang sein.
### Bestücken und Test des Netzteils
Bauteile: P3, F1, T1, D1, D2, D3, C3, C4, C6, C7, U2, U3
Die Platine besitzt Löcher für verschiedene Trafotypen. Zuerst wird der Trafo in die passenden Löcher eingesetzt und verlötet. Die Gleichrichterdioden D1 und D2 können stehend eingelötet werden, wenn der Lochabstand zu klein ist. Bei Dioden und Elkos muss die Polarität beachtet werden. Die Spannungsregler U2 und U3 zeigen mit der Vorderseite in Richtung Netzanschluss (P3).
Sind alle o.g. Teile eingelötet, wird die Sicherung eingesetzt und die Platine mit 230V~ verbunden. Zwischen 0V (P3 Gnd) und Pin 3 der IC Sockel müssen jetzt +12,6V messbar sein, zwischen 0V und Pin 12 der Sockel -12V. Ist dies nicht der Fall, sofort ausschalten und den Fehler suchen.
- Gibt es Lötzinnbrücken auf der Platine?
- Ist die Sicherung eingesetzt und noch ganz?
- Ist an der Sekundärseite des Trafos eine Wechselspannung messbar?
- Sind die Dioden und die Elkos richtig herum eingesetzt?
- Ist an den Pins der Elkos eine Gleichspannung messbar?
- Sind die Spannungsregler richtig herum eingesetzt?
- Sind die Spannungsregler vertauscht?
### Bestücken und Test der Steuerung
Zuerst werden die Dioden D4 und D5 bestückt. Die abgeschnittenen Anschlussdrähte werden für die beiden Drahtbrücken verwendet und die IC Sockel darüber eingelötet. Danach werden die Anschlussklemmen und das Relais eingesetzt. Die Anschlussklemmen P5-P8 müssen so eingesetzt werden, dass beim Bestücken die seitlichen Führungen ineinander greifen und die Klemmen nahtlos verbinden. Die drei Anschlussklemmen P6-P8 werden durch zwei 3er Klemmen ersetzt. Es folgen alle Widerstände, die Kondensatoren, die restlichen Dioden, das Trimmpoti und zuletzt die Transistoren. Das Trimmpoti sollte auf einen Wert von ca. 30KΩ voreingestellt werden. Sind alle Teile verlötet, werden U1 und U4 in die Sockel gesteckt. Hierzu müssen die Beinchen ein wenig nach innen gebogen werden.
Zum Test werden nun die 4 gelben LEDs an die LED Anschlussklemmen P5 bis P8 angeschlossen (das längere Beinchen an +). Nach einer sorgfältigen Kontrolle wird die Steuerung mit dem Stromnetz verbunden. Jetzt sollte nur die Power LED leuchten. Leuchten auch andere LEDs, liegt ein Fehler vor.
Tips zur Fehlersuche:
- Gibt es Lötzinnbrücken auf der Platine?
- Liegt die Versorgungsspannung an?
- Sind die Dioden an der richtigen Stelle und richtig herum eingesetzt?
- Sind die Transistoren an der richtigen Stelle?
- Sind die ICs richtig herum eingesetzt?
## Abgleich des Oszillators
Bedingt durch Bauteiltoleranzen ist es leider nicht möglich, die Frequenz des Oszillators mit ausreichender Genauigkeit auf 1kHz voreinzustellen. Daher muss mit Hilfe des Trimmpotis RV1 der Oszillator auf 1kHz abgeglichen werden. Mit einem Oszilloskop oder einem Frequenzzähler wird an Pin 2 von U1 das Signal abgegriffen und RV1 so lange verstellt, bis die Frequenz bei 1kHz liegt.
Stehen die benötigten Messgeräte nicht zur Verfügung, kann der Abgleich grob nach Gehör durchgeführt werden. Hierzu werden eine Diode und ein Lautsprecher wie unten abgebildet an die Pilotsignal-Anschlussklemmen angeschlossen. Wird die Ladesteuerung eingeschaltet, ist im Lautsprecher ein Pfeifton hörbar. Dieser Ton kann nun mit einem Instrument (z.B. Klavier) verglichen werden und muss zwischen h'' und c''' liegen. Ein Stimmgerät kann hierbei hilfreich sein.
Ist die Frequenz nicht korrekt eingestellt, reagiert das Auto evtl. nicht auf das Pilotsignal.
## Test der Steuerung
Der EV-Simulator und die Testprozedur sind auf analogevse.xyz beschrieben.
## Einbau ins Gehäuse
Funktioniert die Steuerung wie gewünscht, kann sie in das Hutschienengehäuse eingesetzt werden.
## Einstellen des Ladestroms
Der Ladestrom wird durch den externen Widerstand an P2 festgelegt. Ist kein Widerstand angeschlossen, liegt der Ladestrom bei 8A. Mit einem Umschalter können verschiedene Widerstände geschaltet und so zwischen mehreren Ladeströmen gewählt werden. Statt fester Widerstände kann natürlich auch ein Poti verwendet werden. Hierbei ist zu beachten, dass der Zusammenhang zwischen Widerstand und Ladestrom nicht linear ist.

Ladestrom	Rext	Ladestrom	Rext
8A	-	34A	4k7
12A	47k	36A	3k9
14A	33k	39A	3k3
16A	27k	42A	2k7
18A	22k	44A	2k2
20A	15k	48A	1k5
24A	10k	52A	1k2
30A	6k8	62A	1k

## Stückliste
Wert	Bauteile	Anzahl
5n6	C1	1
100n	C2,C5,C6,C8	4
220n	C7	1
330u/35V	C3,C4	2
1u/16V	C9	1
1k	R10,R18	2
1k/1W	R9	1
1k5	R3	1
2k2	R16,R22	2
2k7	R15	1
3k3	R14	1
4k7	R23,R24,R25	3
5k6	R1	1
10k	R2,R6,R7,R8,R11,R21	6
15k	R17	1
47k	R19,R27	2
100k	R4,R5,R20,R26	4
1M	R12,R13	2
Trimmer 100k	RV1	1
Feinsicherung 100mA	F1	1
Sicherungshalter	F1	1
Relais	K1	1
Anschlussklemme 2 Pin	P1,P2,P3,P4,P5	5
Anschlussklemme 3 Pin	anstatt P6,P7,P8	2
Trafo 12V	T1	1
DIP 14 Sockel	U1,U4	2
1n4002	D1,D2	2
1n4148	D3,D4,D5,D6,D7,D8	6
SD101C	D9	1
BC337-40	Q1,Q2,Q4	3
BC557	Q3	1
LM2901	U1,U4	2
LM7812	U2	1
LM7912	U3	1
Gelbe 3mm LEDs	Zum Testen an P5-P8	4

## Lage der Bauteile